Индекс на документирана информация:					                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-945/22.01.2024г.

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка на гумени уплътнения за изпълнение на обекти в „Асарел-Медет“ АД

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

| № | Вид на активите /услугите/ | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумена гарнитура EPDM за фланшова връзка DN1200 PN16 /за връзка с предфланшови адаптер Dвъншно - 1330мм, Dвътрешно - 970мм, дебелина: 10-12мм/ | брой | 50 |
| 2. | Гумена гарнитура EPDM за фланшова връзка DN1400 PN10 /за връзка с предфланшови адаптер Dвъншно - 1530мм, Dвътрешно - 1240мм, дебелина: 10-12мм/ | брой | 140 |
| 3. | Гумена гарнитура EPDM за фланшова връзка DN1200 PN10 /за връзка с предфланшови адаптер Dвъншно - 1330мм, Dвътрешно - 1060мм, дебелина: 10-12мм/ | брой | 20 |
| 4. | Гумена гарнитура EPDM за фланшова връзка Ф800* | брой | 50 |
| 5. | Гумена гарнитура EPDM за фланшова връзка Ф900* | брой | 100 |
| 6. | Гумена гарнитура EPDM за фланшова връзка DN1200 PN16 /за връзка с предфланшови адаптер D външно-1330мм, D вътрешно-970мм, дебелина: 10-12мм/ | брой | 75 |
| 7. | Гумена гарнитура EPDM за фланшова връзка DN1200 PN10 /за връзка с предфланшови адаптери D външно-1330мм, D- вътрешно 1060мм, дебелина: 10-12мм/ | брой | 20 |

* В Приложение №1 (2 стр.), което е неразделна част от настоящото запитване, са представени схеми на необходимите гумени гарнитури – позиции 4 и 5 от т. I.

ІІ. В ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

1. Потвърдят възможността за доставка на исканото количество в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания;

1.1. Посочат в предложението си марка и производител на гумените гарнитури, с посочени технически показатели;

1.2. Удостоверят качество на продукта – при доставка да се предоставят необходимите документи- Сертификати за качество от производителя и/или Декларация за съответствие. Участниците следва за представят документ за оторизация,  представителство или дистрибуция;

2. Да посочат:

- Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020);

- Срок на доставка: максимално кратък (в дни след поръчка/договор).

- Гаранции – в месеци след дата на доставка.

- Валидност на офертата: следва да бъде минимум шест месеца, след крайния срок за подаването й.

3. Да предоставят: Референтен списък на клиенти: списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони; Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.

4. Фирмени документи- участниците следва да предоставят:Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи- за последната отчетна финансова година; Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

5. Всеки участник е необходимо да се запознае с Общите условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет” – Приложение №2 (19 стр.), неразделна част от сертифицираната и интегрирана система за управление на КУПУВАЧА – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018.

IІІ. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

Търговската част на офертата е задължително да съдържа информация за:

1.  Цена без ДДС – твърда единична цена за срока на договора в лева без ДДС.

2.  Условия на плащане – максимално разсрочено след всяка доставка.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от 
КУПУВАЧА условия. Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за   оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол“ по пощата /адрес: гр. Панагюрище 4500, „Асарел-Медет“ АД/ в запечатан плик с ненарушена цялост. Офертата следва да бъде подадена в голям плик с надпис: «Оферта за доставка на гумени уплътнения за изпълнение на обекти в „Асарел-Медет“ АД», съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:

Запечатан плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, предлаган срок за изпълнение,  валидност на офертата, гаранция и други специфични изисквания съгласно запитването за оферта, референции, баланс и отчет за приходи и за последната финансова година и други специфични изисквания съгласно настоящото Запитване за оферта.

Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика по отношение на цена и начин на плащане.

2. Крайния срок за представяне на офертите е до 16.00ч. на 19.02.2024г.

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.

2.  Най-напред се изготвя оценка за съответствие по техническите условия. В случай, че някой от участниците в проучването не отговаря на изискванията по т.II Техническа част и/или не представи в офертата си отговор на която и да е от точките по тази част то той се декласира, като плика с търговските условия не се отваря.

3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално/ Търсене и Предлагане.

4.  Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

5.   За допълнителна информация:

Петя Варадинова – Специалист Доставки и Николай Немски – Експерт Търговия на е-mail: petyavaradinova@asarel.com и nnemski@asarel.com.

С уважение:

Специалист Доставки: П. Варадинова..................................................

Експерт Търговия: Н. Немски ...............................................................

Р-л отдел „Д и Л“: инж. Ил. Добрев.......................................................

Н-к цех „ВОС, ПС и SX-EW”: инж. Ст. Трошанов…………..............

Директор „ПД“: инж. Ив. Чолаков…………………………………….

Прокурист: Г. Костова……………………………………………..........

Изп. Директор: инж. Н. Пелтеков………………………….…………...