 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ОТНОСНО: Изготвяне на оценки на доверителните интервали на анализите в РФА лаборатория за елементи Cu, S и Fe и в Химическа лаборатория за елементи  Cu, S и Au.
1. Изисквания за същността, съдържанието и особеностите на услугата:
В настоящия момент лабораториите  работят с неопределености описани в РУ по РИ-ИСУ 08.08.06.02.00./4-2, Приложение 4 и приложение 5, за „ Химическа лаборатория – „Асарел“, които са базирани на Инструкцията за осигуряване на единство на количествените измервания на химическия състав на твърди полезни изкопаеми в лабораториите от системата на Комитета по геология, издадено от Комитет по геология, 1984 год. гр.София.

  
2. Основни характеристики на неопределеността:

· Повторяемост  в РФА и Химическа лаборатория
· Вътрешнолабораторна възпроизводимост между Химическа и РФА лаборатории на „Асарел-Медет“АД
· Стандартното отклонение, от резултатите, при условия на повторяемост и възпроизводимост
· Относителното стандартно отклонение при условия на повторяемост и възпроизводимост
           3. Обем на услугата и срокове:       
1. Запознаване с методиките на анализ и оборудването в лабораториите.

2. Изготвяне на предложения за оптимизиране на дейността.

3. Да се оцени неопределеността, с която РФА лаборатория работи при анализа на елементите Cu, S и Fe  в минната маса от рудник ,, Асарел “ и технологичните продукти от ОФ „Асарел“.
2. Да се оцени неопределеността, с която Химическа лаборатория работи при анализа на елементите Cu, S  и  Au в минната маса от рудник ,,Асарел“ и технологичните продукти от ОФ „Асарел“.
           4. Краен срок за изпълнение – до 3 месеца след възлагане.
      5. Качествени изисквания към услугата.
1. В офертата да се предложи Работна програма за изпълнение на задачата със съответните етапи, срокове и необходими средства.

2. Да  бъде  представен подробен доклад за извършената работа, със предложения за оптимизиране на дейностите./включено в работната програма/.
3. Да се предложат доверителните интервали в различните количествени диапазони на посочените елементи за двете лаборатории.
     6. Начини и критерии за приемане на извършената работа.
Приемането на доставената услуга да се извърши на ЕТИС в дружеството.

