- Индекс на документирана информация:						ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег.№93-00- 12727 /12.11.2024г

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка на фланци DN800 за обект: „Изграждане на ново трасе на гравитачен тръбопровод DN1200 за оборотна вода в участъка от ниската част

след водна колона до м. „Тачова сая“

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА .

| № | Вид на активите /услугите/ | Мярка | Кол-во | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланец EN1092-1 01/B1/DN800, PN10 | брой | 2 | ЕN1092-1 |
| 2 | Фланец EN1092-1 11/B1/DN400, PN16 | брой | 3 | ЕN1092-1 |
| 3 | Демонтажна връзка DN 400 PN 16 | брой | 1 | фланци по EN1092-1 |
| 4 | Демонтажна връзка DN 400 PN 16, неръждаема | брой | 1 | фланци по EN1092-1, уплътняващи елементи от EPDM |

Забележка: Химическите показатели на флуида (водата) която ще се транспортира по тръбопровода е показан в таблицата:

| № | Наименование на показателя | Единица | От | до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суспендирани в-ва | mg/dm3 | 98 | 24 |
| 2 | Сух остатък | mg/dm3 | Н.а | 3187 |
| 3 | Активна реакция рН | pH един. | 6 | 11 |
| 4 | Сулфати SO42- | mg/dm3 | 3.850 | 1930 |
| 5 | Магнезий Mg2+ | mg/dm3 | 35 | 20 |
| 6 | Калций Ca2+ | mg/dm3 | 780 | 820 |
| 7 | Натрий Na+ | mg/dm3 | 30 | 65 |
| 8 | Калий K+ | mg/dm3 | Н.а. | 40 |
| 9 | Мед Cu++ | mg/dm3 | 45 mg/l | 0,006 |
| 10 | Манган Mn++ | mg/dm3 | 23,8 | 0,007 |
| 11 | Олово Pb++ | mg/dm3 | <0,01 | <0,01 |
| 12 | Алуминий Аl+++ | mg/dm3 | 131 l | 0,18 |
| 13 | Желязо Fe+++ | mg/dm3 | 98,5 mg/l | < 0,03 |
| 14 | Цинк Zn++ | mg/dm3 | < 0,03 | < 0,05 |
| 15 | Силиций Si++++ | mg/dm3 | 1,44 | < 1 |

* Граничните стойности на параметрите са обвързани със съответното рН на водата

II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

- Предоставят техническа документация с параметри, характеристики и др.

- Предложат твърда ед. цена за срока на поръчката в лева без ДДС;

- Удостоверят качество на продукта – със сертификат за качество, декларация за съответствие.

- Да посочат:

4.1.  Произход: моля посочете / фирмата  производител на необходимите материали да бъде от страна членка на Европейския съюз/;

4.2.  Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел;

4.3. Срок на доставка - в календарни дни след възлагане на писмена поръчка;

4.4. Условия на плащане: разсрочено плащане след доставка, без авансово плащане;

4.5. Гаранции –  максимално дълъг в месеци след доставка;

4.6. Валидност на офертата: следва да бъде минимум един месец, след крайният срок за подаването й.

- Да предоставят:

5.1 Фирмени документи: Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година и Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

5.2. Референтен лист с номер и лице за контакт на реализираните проекти с този тип оборудване в страни от Европейския съюзи и извън него;

5.3. Референции: участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години;

6. Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.

ІII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване кандидатите следва да се придържат стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:

- запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;

- на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

- на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на фланци DN800 за обект: „Изграждане на ново трасе на гравитачен тръбопровод DN1200 за оборотна вода в участъка от ниската част след водна колона до м. „Тачова сая“       “, „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

Краен срок за предоставяне на офертите до 16:00ч. на 03.12.2024г.

Оферти, получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

За технически въпроси:

инж. Тодор Ганджов -  Технолог УВ цех „ВОС, ПС и SX-EW“,  е-mail: tgandzhov@asarel.com;

За търговски въпроси:

Г – жа Л. Спасова – Специалист Доставки, е-mail: lspasova@asarel.com;

Г – н Н. Немски – Експерт Търговия, е-mail: nnemski@asarel.com.