Индекс на документирана информация**: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег. № 93-00-4295/15.04.2025г.

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**Относно:** Доставка на пневматични вентили и маншони, произход Flowrox, част от Valmet.

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

1. Моля за нуждите на „Асарел-Медет” АД да се оферира доставката на пневматични вентили и маншони, произход Flowrox, част от Valmet, както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Забележка** | **Брой** |
| 1. | Маншон Flowrox за пневматичен вентилОбозначение: SBRT 25040/165/1L | Произход: Flowrox, част от Valmet | 10 |
| 2. | Пневматичен вентил, размер DN40Тип: PVE 40A16-231L, маншон: SBRT | 5 |

**II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

1. Потвърдят възможността за доставка при исканите количества и в съответствие с техническите изисквания.
2. Предложат твърда цена в лева без ДДС.
3. Потвърдят франкировка – DDP склад на „Асарел-Медет” АД, съгласно Incoterms 2020.
4. Предложат срок за доставка – в дни след писмена поръчка от Купувача.
5. Предложат условия на плащане – разсрочено след доставка.
6. Гаранции – в месеци от датата на монтаж.
7. Посочат производителя на стоката и да потвърдят предоставянето на сертификати за произход и качество при доставка на стоката.
8. Гаранция за добро изпълнение, за периода на гаранцията.
9. Приложат към офертата актуално състояние на доставчика (справка от търговски регистър). Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори.
10. Потвърдят валидност на офертата – 31.12.2025г.

**ІII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:**

1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и референтен списък на клиенти с e-mail и телефон с описание и година на доставяне на стоки със същите параметри като оферираните на „Асарел-Медет“ АД.
2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.
3. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството по един от следните начини до Директор „Одит и контрол“:

- на e-mail: pbox@asarel.com;

- пощата, запечатана в плик на адрес: гр. Панагюрище, п.к. 4500, „Асарел-Медет” АД.

 На офертата молим да се постави надпис: **„Доставка на пневматични вентили и маншони, произход Flowrox, част от Valmet“ – „Да се отвори само от определената за целта комисия“.**

1. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
2. **Краен срок за предоставяне на офертите: 15.05.2025г.**
3. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакт:

Панка Вълчева - e-mail: pvalcheva@asarel.com

Донка Костуркова - е-mail: dkosturkova@asarel.com

Въпроси се задават писмено на посочените e-mail-и.