Рег. № 93-00-4383/17.04.2025г.

### **ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

### **ОТНОСНО:** Доставка на кранов, електрически двигател тип: МТНУ 225 L6 У1.

###

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

1. Моля за нуждите на „Асарел Медет“ АД, да се оферира доставката на кранов електрически двигател, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Брой** |
| 1. | **Кранов, електрически двигател, на лапи (пети):**Тип: МТНУ 225 L6 Y1P=55kW, n=955об/мин., In=125A, Un=380V,Inr=122A,Unr=285V.Размери: А=355mm, B=355mm, L=1220mm, дължина на статора Ls=560mm.С два вала под конус в предната част са с резба.Височина на двигателя H=225mm. | 2/два/ |
| Забележка: да се оферира точно този модел без аналози. Приложена снимка – 1 страница. |

**II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

1. Потвърдят възможностите за доставки на исканите количества в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания.
2. Предложат твърда цена за срока на договора в лева и в щатски долари едновременно в опция на купувача.
3. Посочат срок за доставка – в дни след след изпратена писмена поръчка от Купувача.
4. Посочат условия на доставка (франкировка) - цената да бъде формирана при условия на доставка DDP, склад „Асарел-Медет“, съгласно Incoterms 2020.
5. Посочат условия на плащане – максимално разсрочено след доставка.
6. Посочат гаранция – в месеци от дата на монтаж.
7. Предоставят гаранция за добро изпълнение, за периода на гаранцията.
8. Посочат производителя и потвърдят предоставянето на сертификат за произход и качество при доставката на стоката.
9. Приложат към офертата удостоверение за актуалното състояние на фирмата (справка от търговски регистър). Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори.
10. Потвърдят валидност на офертата – 31.12.2025г.

**ІII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:**

1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и референтен списък на клиенти с e-mail и телефон с описание и година на доставяне на аналогични изделия като оферираните на „Асарел-Медет“ АД.
2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.
3. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството по един от следните начини до Директор „Одит и контрол“:

- на e-mail: pbox@asarel.com;

- пощата, запечатана в плик на адрес: гр. Панагюрище, п.к. 4500, „Асарел-Медет” АД.

На офертата молим да се постави надпис: **„Оферта за доставка на кранов, електрически двигател тип: МТНУ 225 L6 Y1“ –** „Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия“.

1. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
2. **Краен срок за предоставяне на офертите: 16.05.2025г.**
3. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакт:

Панка Вълчева - e-mail: pvalcheva@asarel.com.

Донка Костуркова – e-mail: dkosturkova@asarel.com

Въпроси се задават писмено на посочените e-mail-и.