- Индекс на документирана информация:							              ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

- РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

- ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ОТНОСНО: СЛЕДГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА КЛИМОКАМЕРИ FAST

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ.

- ОПИСАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО:

Предмет на настоящото проучване е избор на изпълнител, с когото „Асарел-Медет“ АД в качеството си на Възложител да сключи договор за следгаранционно техническо обслужване, поддръжка и при необходимост ремонт на следните климокамери, производство на италианската фирма “FAST” и допълнително оборудване, експлоатирани в цех “ВОС, ПС и SX-EW”, инсталация за „Екстракция и лектролиза“ SX-EW:

| № | Място на монтаж | Модел | Производител | Технически данни | Брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SX-EW - нагнетателна камера | FM - 237 | FAST - Италия | Дебит – 2400 м3/ч Налягане – 900 kPa | 2 |
| 2 | SX-EW - нагнетателна камера | FM - 286 | FAST - Италия | Дебит – 3300 м3/ч Налягане – 900 kPa | 3 |
| 3 | SX-EW - смукателна камера | FM - 194 | FAST - Италия | Дебит – 2200 м3/ч Налягане – 900 kPa | 7 |

- ОБХВАТ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ОБСЛУЖВАНИЯ:

| Ежемесечно техническо обслужване на нагнетателни камери FAST FM-237 – цех SX EW площадка „АСАРЕЛ“ – 2 броя |  |
| --- | --- |
| № | Наименование – услуга / консуматив |
| 1 | Дейности по техническо обслужване: - Отваряне на вентилационна камера; - Подмяна на филтри; - Проверка на ремъчна предавка и лагеруване; - Подмяна на ремъци ако е необходимо; - Подмяна на вентилатор, ако е необходимо; - Подмяна на ел. двигател, ако е необходимо; - Проверка на ел. табло и ел. система; - Проверка метална конструкция; - Почистване на топлообменник. |
| 2 | Подмяна на филтри за FAST FM-237 – Изработени от филтърна материя тип ЕU-3 |
| Ежемесечно техническо обслужване на нагнетателни камери FAST FM-286 – цех SX EW площадка „АСАРЕЛ“ – 3 броя |  |
| № | Наименование – услуга / консуматив |
| 1 | Дейности по техническо обслужване: - Отваряне на вентилационна камера; - Подмяна на филтри; - Проверка на лагеруване; - Подмяна на вентилатор, ако е необходимо; - Подмяна на ел. двигател, ако е необходимо; - Проверка на ел. табло и ел. система; - Проверка метална конструкция; - Почистване на топлообменник. |
| 2 | Подмяна на филтри за FAST FM-286 – Изработени от филтърна материя тип ЕU-3 |
| Ежемесечно техническо обслужване на смукателни камери FAST FM-194 – цех SX EW площадка „АСАРЕЛ“ – 7 броя |  |
| № | Наименование – услуга / консуматив |
| 1 | Дейности по техническо обслужване: - Отваряне на вентилационна камера; - Проверка на лагеруване; - Подмяна на вентилатор, ако е необходимо; - Подмяна на ел. двигател, ако е необходимо; - Проверка на ел. табло и ел. система; - Проверка метална конструкция. |

III. УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

- Потвърдят, че са оторизиран от производителя сервиз на посоченото в т. I оборудване;

- Потвърдят възможността за влагане при възникване на необходимост от ремонт на оригинални резервни части, произведени от производителя на оборудването.

- Посочат твърда стойност на годишните разходи за техническа профилактика на посоченото в т. I оборудване в лева, в която да бъдат включени не по-малко от посочените в т. II дейности.

- Предложат твърда ставка /в лева/ за срока на договора за:

-   труд (посочва се цена за 1 човекочас)

- транспорт (посочва се цена за 1 километър, както и максимална стойност на транспортните разходи при повикване за 1 посещение);

- Предложат ценова листа на оригинални резервни части за цялото оборудване, описано в т. I, с предоставена преференциална търговска отстъпка за Възложителя (ценовата листа следва да бъде във формат xls или word)

- Удостоверят качество на резервните части – при влагане на резервни части се предоставя Сертификат за произход, Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие (участникът следва да потвърди условието).

- Да посочат:

- Франкировка: DDP склад на Възложителя, гр. Панагюрище, площадка Асарел (участникът следва да потвърди условието).;

- Срокове за реакция при планирано / аварийно повикване: участникът следва да посочи срок в работни дни / часове след възлагане с писмена поръчка;

- Срокове за доставка на резервни части, необходими за влагане при ремонт на оборудването: участникът следва да посочи срок в дни след възлагане с писмена поръчка;

- Условия на плащане: разсрочено до 30 дни след извършване на всяка конкретна услуга, удостоверено с приемо-предавателен сервизен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни (участникът следва да потвърди условието).

- Гаранции за извършените услуги / вложените резервни части: (участникът следва да уточни оферираните гаранционни срокове).

- Валидност на офертата: следва да бъде минимум шест месеца, след крайния срок за подаването й.

- Други условия – към описаните по-горе данни всеки участник следва да приложи следното:

- Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят списък на клиенти за аналогични детайли от последните 3 години с адреси и телефони;

- Референции: участниците следва да представят референции /от минимум двама клиенти/ с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.

- Фирмени документи: участниците следва да предоставят удостоверение за актуално състояние на фирмата.

- Представяне на Декларация по образец, съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение № 1 към настоящото запитване за оферта.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:

- запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище, п.к. 4500, местност „Асарел“;

- на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

- на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за следгаранционно техническо обслужване и/или ремонт на климокамери FAST”,  „Да се отвори само от определената за целта

комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

Краен срок за предоставяне на офертите до 16:00 ч. на 30.06.2025 г.

Оферти, получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

ІV. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

- Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментари в процеса на договаряне.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

- За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

- Лице за контакти: Ваня Хаинова /Експерт Инженеринг „Сервизни и ремонтни услуги“/ - тел.0357/ 60 327, факс. 0357/ 60 260, e-mail: vaniahainova@asarel.com