„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД – гр.ПАНАГЮРИЩЕ

Индекс на документирана информация:		                       			ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег. 93-00-10152/04.09.2025

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка на противопожарно оборудване

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВКАТА

| № | Описание | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Противопожарно оборудване |  |  |  |
| 1 | Пожарогасителен шланг ф75 | бр. | 10 |
| 2 | Пожарогасителен шланг ф52 | бр. | 10 |
| 3 | Прах за пожарогасител - прах АВС Да отговоря на изискванията на чл.7 от Наредба 8121з-906/30.07.2015г. | кг. | 300 |
| 4 | Прах за пожарогасител - прах ВС Да отговоря на изискванията на чл.7 от Наредба 8121з-906/30.07.2015г. | кг. | 100 |
| 5 | Струйник за противопожарен шланг ф52 | бр. | 4 |
| 6 | Алум. намалител 75/52 - противопожарен шланг | бр. | 5 |
| 7 | Пожарен трипътен разклонител - вход 75 мм изходи: 2х52 мм и 1х75 мм | бр. | 2 |
| 8 | Маркуч за пожарогасител - за пожарогасител 6 кг прахов | бр. | 20 |
| 9 | Маркуч за пожарогасител - за пожарогасител 9 л воден | бр. | 20 |
| 10 | Маркуч за пожарогасител - за пожарогасител CO2 | бр. | 10 |
| 11 | О-пръстен за пожарогасител прахов 6кг | бр. | 50 |
| 12 | Ключ за хидрант - от размер 8 до размер 32 | бр. | 2 |
| 13 | Предпазител за пожарогасител - дълги, за 6 кг пожарогасител | бр. | 1000 |
| 14 | Пожарогасител прахов(АВС) 6кг + манометър | бр. | 50 |
| 15 | Одеяло пожарозащитно | бр. | 10 |
| 16 | Пожарогасител прахов возим (ВС) 50кг* - Прахов пожарогасител тип „возим" – 50 кг, ABC. CE маркировка и EN 3 / EN 1866 съответствие. Пълно окомплектован със закаляваща глава, маркуч минимум 5 м, манометър, етикети, стойка количка. Продуктите за пожарогасене -пожарогасители и пенообразувател да съответстват с изискванията на чл.4 и чл.7 от Наредба 8121з 906/30.07.2015 година. | бр. | 2 |
| 17 | Пожарогасител водопенен возим (АВС) 50 л* - Водопенен пожарогасител тип „возим", 50литра с 5м маркуч-струйник. Съд с вътрешно пластмасово покритие против корозия. Вентил с предпазен клапан и манометър.Глава с предпазен клапан и манометър. Продуктите за пожарогасене -пожарогасители и пенообразувател да съответстват с изискванията на чл.4 и чл.7 от Наредба 8121з 906/30.07.2015 година. | бр. | 2 |
| 18 | Пенообразувател 15C-3% пожарогасител (л) - Продуктите за пожарогасене -пожарогасители и пенообразувател да съответстват с изискванията на чл.4 и чл.7 от Наредба 8121з 906/30.07.2015 година. | литри | 1000 |
| 19 | Водно оръдие* - Автомобилно водно оръдие | бр. | 2 |

* Приложена снимки за илюстрация на търсените позиции

II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

- Предложат твърда ед. цена за срока на поръчката в лева и евро без ДДС;

- Удостоверят качество на продукта – със сертификат за произход и качество, декларация за съответствие.

- Да посочат/ предоставят:

- Произход: моля посочете;

- Oтстъпка: максимална търговска отстъпка от базовата цена;

- Условия на доставка: DDP склад “Асарел-Медет” (Incoterms 2020), гр. Панагюрище;;

- Срок на доставка - в календарни дни след възлагане на писмена поръчка;

- Условия на плащане: отложено плащане в  календарни дни след доставка, без авансово плащане;

- Гаранции – в месеци след доставка;

- При доставка е задължително представянето на Сертификати за произход и качество от завода-производител, Декларация за съответствие, инструкция за експлоатация.

- Валидност на офертата: минимум 120 дни след крайния срок за подаването й

- Референтен списък на клиенти: списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;

- Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

- Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта

- Други условия - Доставки се приемат от Купувача всеки работeн ден от 8:30 до 15:30ч.

ІII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване кандидатите следва да се придържат стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:

- запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;

- на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

- на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за Доставка на противопожарно оборудване ”,  „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

Краен срок за предоставяне на офертите до 16:00ч. на 30.09.2025г.

Оферти, получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

3.Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.

По технически въпроси:

инж. Петър Дерменджиев /Р-л отдел „БЗР“/ – тел: 0357/60 375; e-mail: pdermendzhiev@asarel.com.

По търговски въпроси:

П.Тодев – Специалист Доставки, тел: 0357/60439, е-mail: plamentodev@asarel.com ;