PAGE  
Индекс на документирана информация




                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 11                                    
РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-280/08.01.2026

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
ОТНОСНО: Доставка на резервни части и консумативи за преса за таблетиране на проби за рентгено-флуоресцентен анализ - модел 4451AE-4

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

	 №
	Наименование
	Мярка
	К-во

	1.
	капак (поансон) за преса за таблетиране - Steel cap, от Angstrom, кат.№ А181
	бр
	2

	2.
	масло хидравлично ANGSTROM (оп=5 галона) - Hydraulic Oil, Angstrom, кат.№ А100-Р3
	опаковка
	3

	3.
	пресформа за таблетиране -преса ANGSTROM - Steel Mold Assembly 40 mm, Angstrom, кат.№ А115
	бр
	2

	4.
	A100-43 осн. комплект РЧ-преса ANGSTROM - Head Assembly, Angstrom, кат.№ А100-43
	бр
	1

	5.
	A100-53 държачи пресформа ANGSTROM к-т - Mold hold down clamp kit, Angstrom, кат.№ А100-53
	бр
	2

	6.
	рез.части-преса за таблетиране ANGSTROM - Replacement filter cartridge, Angstrom, кат.№ А100-Р40С
	бр
	1

	7.
	рез.части-преса за таблетиране ANGSTROM - In-line filter visual indicator, Angstrom, кат.№ А100-P40F
	бр
	1


II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

       1. Потвърдят възможността за доставка на исканото количество в необходимите срокове и с необходимото качество и изисквания;

       2. Удостоверят качество на продукта – Удостоверят качество на продукта – със сертификат за произход, сертификат за качество, декларация за съответствие. Участниците следва за представят документ за оторизация, представителство или дистрибуция; 

       3. Предложат твърда единична цена за срока на договора в  EUR/USD без ДДС. В оферираната единична цена следва да са включени всички разходи за доставка.
       4.  Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка – без авансови плащания;
       5. Произход – ANGSTROM;

       6. Посочат:
· Франкировка: DDP/DAP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020);

· Срок на доставка – моля посочете в дни, след писмено възлагане с поръчка/договор;
· Гаранции – в месеци след дата на доставка и пуск в експлоатация;
· Валидност на офертата: следва да бъде минимум шест месеца, след крайния срок за подаването й.    
 7. Предоставят: 
· Референтен списък на клиенти: списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони; Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.
· Фирмени документи: Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

 8. Всеки участник е необходимо да се запознае с Общите условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет” – Приложение №1 (15 стр.), които са неразделна част от сертифицираната и интегрирана система за управление на КУПУВАЧА – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018 и да потвърди съгласието си с текстовете им.

       9. Всеки участник е необходимо да попълни и подаде Декларация по образец - Приложение № 2 към настоящото запитване за оферта с оглед спазване изискванията на „Политика на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията“.             
       Подписаната Декларация, от страна на кандидатите, е задължителна част от подадената от тях оферта.

ІII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ 

 При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.
   Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори. 

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол“, се представя по един от следните начини:

· запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;

· на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

    -     на E-mail: pbox@asarel.com
На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на резервни части и консумативи за преса за таблетиране на проби за рентгено-флуоресцентен анализ - модел 4451AE-4”,  „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”. 
      2. Крайния срок за представяне на офертите е до 16.00ч. на 29.01.2026г.

      Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

      Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.
2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

3. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти:

· По търговски въпроси:

Пламен Тодев - Специалист Доставки

Телефон: 0357/ 60 439

Факс: 0357/ 60 260

Е-mail: plamentodev@asarel.com  

· По технически въпроси: 

инж. М. Линева – Специалист РФА лаборатория

Телефон: 0357/ 60 546,

e- mail: miankova@asarel.com ;

Стр. 1/3

