
Индекс на документирана информация:






        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                              
РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег. № 93-00-1736/12.02.2026
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ОТНОСНО: Техническа поддръжка, профилактика и ремонт на промишлени ролетни и секционни врати на територията на „Асарел-Медет“ АД“
I. ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА/УСЛУГАТА:
1. Oписание на оборудването и предмет на дейност:

Предмет на настоящото проучване е избор на изпълнител, с когото „Асарел-Медет“ АД в качеството си на Възложител да сключи договор за осигуряване на техническа поддръжка на индустриални врати – (секционни и ролетни и др. - съгласно Приложение № 2), разположени в различни обекти на територията на „Асарел-Медет“ АД.  
	№
	Наименование:
	Брой

	1
	Секционни врати:
	43

	2
	Ролетни врати:
	17

	3
	Плъзгаща врата:
	1

	ОБЩО:
	61


Посочените врати са производство на следните марки: Corsaro & Lisco, Doorhan, Hormann, Secdoor, Elektromaten, Beninca и др. Кандидатите могат да извършат предварителен оглед на обектите, всеки работен ден в часовия диапазон от 9:00 до 16:00 ч. след предварително съгласуване в срок до 27.03.2026г.
2. Обхват и изисквания към изпълнение на услугата:
Изпълнителят се задължава да извършва периодична профилактика (проверка на механизми, автоматика, защити и смазване), текущи и аварийни ремонти, както и доставка и монтаж на оригинални или еквивалентни резервни части. След всяко посещение се съставя двустранен сервизен протокол с описание на извършеното и предписания.за.бъдещи.ремонти.

II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:
1. Потвърдят, че разполагат с квалифициран технически персонал, притежаващ необходимия опит за поддръжка на индустриални секционни и ролетни врати.
2. Потвърдят възможността за доставка и влагане при ремонт на оригинални резервни части от производителя на оборудването или техни качествени аналози, неповлияващи работата на оборудването;
3. Предоставят ценова листа на оригинални резервни части за оборудването на съответния производител, с предоставена преференциална търговска отстъпка за Възложителя (във формат xls или word);
4. Предложат твърда ставка /в евро/ за срока на договора за:

-   Труд (посочва се цена за 1 човекочас)

-   Транспорт (посочва се цена за 1 километър, както и максимална стойност на транспортните разходи при повикване за 1 посещение);

5. Франкировка: DDP склад “Асарел-Медет”, съгласно Incoterms 2010

6. Условия на плащане: разсрочено след извършване на доставка/услуга – (по-големия брой дни след доставка/услуга е предимство при оценката на офертите). Препоръчително е плащането да е без авансово, в срок до 30 дни след извършване на услугата и издаване на данъчна фактура, придружена с необходимите документи удостоверяващи извършената услуга.
7. Срок за доставка/изпълнение – в часове/дни от изпратена писмена поръчка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
8. Гаранции – в месеци за вложени резервни части и извършен ремонт;
9. Представяне на сертификат/лиценз за качество на резервните части;
10. Валидност на офертата: следва да бъде минимум шест месеца, след крайния срок за подаването й.    
III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

1. Представяне препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.
3. Когато за извършване на доставката /услугата/ се сключва договор се изисква и:
Актуално състояние на доставчика (изпълнителя)
Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментарии в процеса на договаряне.

4. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството адресирана до Директор „Одит и Контрол”, по един от следните начини:

· запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище, п.к. 4500, местност „Асарел“;

· на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

· на E-mail: pbox@asarel.com 

На офертата поставена в запечатан плик или изпратена по Е-поща молим да се поставя надпис: „Оферта за извършване на техническа поддръжка, профилактика и ремонт на промишлени ролетни и секционни врати на територията на „Асарел-Медет“ АД”,  да се отвори само от определената за целта комисия. 
5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
6. Краен срок за предоставяне на офертите до 16:00ч. на 17.04.2026 г.

7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.
8. Лица за контакти:
Търговски въпроси:                                         
· Сергей Ангелов, тел. 0357/60 421, Е-mail: sangelov2@asarel.com 
· инж. Станислав Куртев, тел: 0357/ 60 289; Е-mail: s.kurtev@asarel.com 
Технически въпроси:
· инж. Николай Райчев, GSM: 0876 901 480
2

