Индекс на документирана информация:

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-1

Рег. № 93-00-4457/20.04.2026 г.

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ОТНОСНО: ДОСТАВКА НА ДВИГАТЕЛИ ЗА СОНДАЖНИ ПОМПИ GRUNDFOS

І.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

Моля за нуждите на „Асарел-Медет” АД да бъде оферирана доставката на двигатели за сондажни помпи, с посочени в техническата част на офертата (пълна техническа информация, схеми, диаграми, характеристики и материали на изработка), както следва:

| № | Марка/модел | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двигател за сондажна помпа FRANKLIN FR 6”, 3x380/400-415V / 50 Hz, 37 kW N, изпълнение от HSS T50 с следните технически параметри: Корпус на двигателя от неръждаема стомана 316, със захранващ кабел с дължина от 10 метра и букса (водоустойчива) в комплект с болтове за захващане към корпуса на двигателя, IP68 | 1 (един) брой |
| 2 | Двигател за сондажна помпа MS 6000 T40, 18,5 kW, продуктов номер № 96649740 , с следните технически параметри: Корпус на двигателя от неръждаема стомана 316, със захранващ кабел с дължина от 10 метра и букса (водоустойчива) в комплект с болтове за захващане към корпуса на двигателя, IP68 | 3 (три) броя |

II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

1. Потвърдят възможностите за доставка с необходимото качество, количество и изисквания.

2. Приложат пълно описание/спецификация на оферираната стока.

3. Предложат срок за доставка.

4. Гаранция – да се посочи гаранция на оферираните двигатели в месеци от датата на въвеждане в експлоатация, удостоверена с двустранно подписан протокол.

5. Декларация за валидност на офертата – до 31.12.2026 г.

6. Предложат твърда цена за изпълнение на доставката. Цената се посочва в евро без ДДС.

7. Франкировка: DDP, склад Асарел-Медет, съгласно Incoterms 2020.

8. Условия за плащане – разсрочено след доставка.

9. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

10. Потвърждение, че при доставка стоката ще придружена със сертификат за качество от производителя.

ІII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

1. Представяне препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията (Приложение №1).

3. Актуално състояние на доставчика (справка от търговски регистър).

Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството:

На e-mail: pbox@asarel.com, до Директор „Одит и контрол“.

Офертата молим да изпратите на адрес: 4500 гр. Панагюрище, „Асарел-Медет”АД. Офертата следва да бъде подадена на български език, с надпис:

„ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ДВИГАТЕЛИ ЗА СОНДАЖНИ ПОМПИ GRUNDFOS“

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

Техническата част на офертата да съдържаща всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, предлаган срок за изпълнение, гаранция на двигателите от пуск в експлоатация и други специфични изисквания съгласно техническото задание, референции, баланс и отчет за приходи и разходи.

Търговската част на офертата да съдържа предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираните двигатели.

4. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

5. Oфертите следва да бъдат изготвени в съответствие с настоящото ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА като се следва съответната последователност на изискванията. Aко кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи изчерпателно своето предложение по изискването.

6. Краен срок за представяне на офертите – 21.05.2026 г.

7. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицето за контакт.

За технически и търговски въпроси:

Специалист «Доставки»: инж. Т. Влайков - тел.0357 60 427 e-mail:tvlaikov@asarel.com