## КСС
Приложение №1
Обект: "Освежителен ремонт с обособяване на 2 работни места в сграда "Деловодство".
ОФЕРЕНТ: ...........................................................................................................................................
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на предвидените видове СРР | м-ка | К-во | Ед. Цена /евро без ДДС/ | Обща стойност /евро без ДДС/
"Деловодство"
1 | Демонтаж на стара алуминиева и PVC дограма, включително извозване на отпадъците на регламентирано депо | м² | 16.4
2 | Доставка и монтаж на Алуминиева врата до 2 м² остъклена 2/3 със стъклопакет | м² | 1.6
3 | Доставка и монтаж на Алуминиева витрина остъклена 2/3 със стъклопакет | м² | 8.4
4 | Демонтаж стари плочки и подготовка на основата за монтаж на гранитогрес | м² | 21
5 | Демонтаж стар балатум и подготовка на основата за монтаж на гранитогрес | м² | 9
6 | Доставка на контактен грунд | м² | 30
7 | Доставка на настилка от плочи гранитогрес в коридор, вкл. лепило | м² | 30
8 | Монтаж на горното | м² | 30
9 | Доставка на первази от гранитогрес h-8см | м | 21
10 | Монтаж на горното | м | 21
11 | Стъргане на компрометирана боя и мазилка по стени и тавани | м² | 55
12 | Доставка на Гипсова шпакловка | м² | 15
13 | Полагане на Гипсова шпакловка по стени и тавани, при ремонти | м² | 15
14 | Доставка на контактен грунд | м² | 55
15 | Полагане на контактен грунд по бетонни стени и тавани, при ремонти | м² | 55
16 | Доставка на латеск /цвят по избор на Възложителя/ | м² | 55
17 | Полагане на латеск по грундирани стени и тавани до пълно покритие /цвят по избор на Възложителя/ | м² | 55
18 | Доставка на кабел СВТ 3х2,5mm² | м | 50
19 | Полагане на кабел СВТ 3х2,5mm² /включително подвързване/ | м | 50
20 | Доставкана PVC кабелен канал 20х20мм | м | 30
21 | Монаж на PVC кабелен канал 20х20мм | м | 30
22 | Доставка на електрическа разклонителна кутия 100/100мм за външен монтаж | бр | 10
23 | Монтаж на електрическа разклонителна кутия 100/100мм за външен монтаж | бр | 10
24 | Доставка на контакт двоен за външен монтаж SCHNEIDER | бр | 5
25 | Монтаж на контакт включително подвързване | бр | 5
26 | Доставка на контакт двоен SCHNEIDER | бр | 10
27 | Монтаж на контакт включително подвързване | бр | 10
28 | Доставка и монтаж включително подвързване в съществуващо табло Автоматичен прекъсвач 16A SCHNEIDER | бр | 2
29 | Доставка и монтаж на тройна конзола за мазилка | бр | 1
30 | Доставка и монтаж включително подвързване на Сериен ключ SCHNEIDER | бр | 2
31 | Доставка и монтаж включително подвързване на Единичен ключ SCHNEIDER | бр | 1
32 | Доставка и монтаж на тройна рамка за ключове и контакти SCHNEIDER | бр | 1
33 | Доставка и монтаж на кабел FTP 5e | м | 200
34 | Доставка и монтаж включително подвързване на Двойни розетки RJ45 за външен монтаж | бр | 7
35 | Доставка и монтаж включително подвързване на Пач панел 24 порта | бр | 1
36 | Направа, доставка и монтаж на шкаф по размер с вградени смесител, мивка, бойлер, хладилник (отирнтитовъчни размери 1,40/2,00м) Забележка: Да се вземе размер от место! | бр | 1
37 | Доставка и монтаж на мивка (Трябва да се монтира в шкафа по поз.36) | бр | 1
38 | Доставка и монтаж на смесител (Трябва да се монтира в шкафа по поз.36) | бр | 1
39 | Доставка и монтаж на електрически малолитражен бойлер Ariston Andris RS 10U/3EU, Монтаж под мивка, (Трябва да се монтира в шкафа по поз.36) | бр | 1
40 | Доставка и монтаж на Хладилник Eurolux Модел RBE 1282 V (Трябва да се монтира в шкафа по поз.36) | бр | 1
41 | Доставка и монтаж комарник с отедлна рамка за монтаж на врата с размери 110/200см | бр | 1
42 | Доставк и монтаж на отваряем комарник с размери 70/140см за прозорец | бр | 3
Обща стойност (евро без ДДС) : |  |  |  |  | 0
Забележки: 1. Количествата в заданието са приблизителни и при строителството се доказват с подробна количествена сметка; 2. Предложените единични цени се считат за "твърди" цени на СРР и не подлежат на промяна; 3. Всички дейности да бъдат изпълнявани съгласно технологията за изпълнението им; 4. Всички обеми и площи за видовете дейности ще се доказват чрез геодезичен замер; 5. Във всички дейности, където е необходим ръчен труд, изпълнителят интегрира в единичните цени на конкретните позиции; 6. В единичните цени за изпълнение на видовете работи да бъдат интегрирани разходите за пренос материали на хоризонтално разстояние и вертикално разстояние, също така и монтаж и демонтаж на работно скеле там където е необходимо, спазване мерки за безопасност при работа. 7. Подготовката на временните пътища и подходи не се измерват и Изпълнителят ги интегрира в единичните цени; 8. Всички разходи за транспорт франко обекта са включени в цените; 9. Всички разходи за осигуряване на специфичните изисквания, съгласно Приложение №8 са интегрирани в единичните цени. 10. Всички разходи за управление на строителните отпадъци са интегрирани в единичните цени за съответните дейности.
Дата..........................
Оферент:
/подпис, печат/